## Лист1
Нарушения требований безопасности при выполнение работ
Огневые работы
Проведение сварочных работ на открытом воздухе во время дождя
Наличие легковоспламеняемых веществ в рабочей зоне
Отсутствие огнетушителя в месте проведения огневых работ
Работы с грузоподъемными механизмами
Отсутствие ответственного за безопасное производство работ кранами при разгрузке/погрузке
Нахождение стропальщиков под грузом при подъеме грузов краном
Нахождение стропальщиков в кузове, а водителя в кабине автомашины при опускании груза на автомашину или подъеме
Производство погрузочно-разгрузочных работ без применения оттяжек
Выравнивание перемещаемого краном груза руками и поправка стропов на весу
Не правильно выбрана схема строповки
Не ведется журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений
Просрочены удостоверения у стропальщиков (крановщиков)
Просрочены сроки технического освидетельствования (ПТО, ЧТО)
Отсутствует бирка на съемных грузозахватных приспособлениях (СГЗП)
Использование неисправных грузозахватных приспособлений (ГЗП)
В зоне перемещения груза находятся посторонние лица
Оставлен груз в подвешенном состоянии
По наряд-допуску
Отсутствует или не правильно оформлен наряд-допуск на производство работ в зонах действия опасных факторов
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску
Нарушения по пожарной безопасности
Нет свободного доступа к аварийным выходам, заставлены проходы
Курение на территории вне специально отведенных для этой цели мест, в том числе электронных сигарет
Наличие/использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, электроплиток, кипятильников и других устройств
Наличие/использование поврежденных электрических розеток, электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции, либо смонтированных с нарушением норм безопасности
Отсутствие табличек с указанием ответственного за пожарную безопасность (с указанием ФИО, должности и контактного номера телефона)
Не проведено освидетельствование огнетушителей
Не выполнение требований пожарной безопасности при использовании вагон-бытовок
Нарушение по электробезопасности
Открыт распределительный щит, отсутствует запирающие устройство
Просрочены удостоверения у персонала
Не ведутся в уставленные сроки журналы на группу по электробезопасности
Силовой кабель проложен по земле, не защищен от механических повреждений
Отсутствие однолинейной электрической схемы, обозначения и заземления распределительных щитов
Нарушения при использовании СИЗ
Не использование/применение СИЗ не по назначению
СИЗ не пригодны к эксплуатации
Нарушение экологической безопасности
Размещение, накопление твердых коммунальных отходов, производственных/строительных отходов не в специально предназначенных для этого местах
Сжигание любых отходов и материалов на территории
Организация свалок, захламление территории производства работ/ строительной площадки промышленными, бытовыми, строительными отходами
Разлив нефтепродуктов
Нарушение при эксплуатации оборудования, использования инструмента и приспособлений
Лестница
Отсутствует инвентарный номер
На стремянке отсутствует устройства предотвращающие сдвиг
Неправильно установлена лестница
Неправильна работа со стремянки
На стремянке находится более 1 человека
На приставной лестнице оставлен инструмент
Нарушение требований к работе на переносных лестницах
Подмости, вышка-тура, леса
Отсутствует инвентарный номер
Неправильная установка средств подмащивания
Работа со случайных средств подмащивания
Настилы лесов не соответствуют требованиям НТД
Отсутствие защитных настилов на лесах
Отсутствует запись в журнале об осмотре лесов
На настилах лесов скопление мусора
Выполнение работ не с рабочего настила, а с перил, ограждений лесов, вышка-туры
Не использование средств подмащивания при подъеме на высоту
Электроинструмент
Кабель электроинструмента, удлинителей не соответствует требованиям безопасности
При смене насадки инструмент не отключен от сети
Самостоятельный ремонт электроинструмента
Работа электроинструментом с приставной лестницы
Электроинструмент оставлен без надзора
Используют неисправный электроинструмент
Инструмент лежит на краю перепада высот
Проведение игр с оборудованием, инструментами и опасных развлечений
Не выведено из эксплуатации не исправное оборудование
Газовые баллоны
Разбито стекло манометра кислородного (пропанового) редуктора, просрочен срок поверки (отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки) манометра
Применяются шланги, не отвечающие нормативным требованиям
Баллоны с газом не защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла
Расстояние от баллонов с кислородом или горючими газами до открытого огня по горизонтали менее 5 м
Переноска баллонов на плечах или руках
Хранение газовых баллонов не отвечает нормативным требованиям
Нарушение транспортной безопасности и требований безопасности дорожного движения
Отсутствие путевого листа у водителя транспортного средства, или при наличие не заполненного путевого листа. Отсутствие отметки в путевом листе о пройденном предрейсовом медицинском осмотре (наемный транспорт)
Нарушение скоростного режима, в том числе, установленного на территории
Отсутствие квалификационного удостоверения, вахтенного журнала у машиниста специализированного транспорта
Отсутствие квалификационного удостоверения, вахтенного журнала у машиниста специализированного транспорта (наемный транспорт)
Использование технически неисправного транспортного средства
Использование экскаваторов и погрузчиков в качестве ПС
Ремонт автомобильного транспорта и специализированной техники не безопасными способами
Нарушение требований к рабочему месту
Мусор на рабочем месте, загромождены подходы к рабочему месту
Отсутствует ограждение перепада высот, работник не использует предохранительный пояс
Рабочее место не освещено
Прием пищи на рабочем месте
Нарушение требований по складированию и опасной зоне (ограждения)
Отсутствует ограждение опасной зоны
Неправильная установка защитного ограждения
Открыты колодцы, отсутствует ограждение
Отсутствие выделенной опасной зоны внизу при производстве работ на высоте
Нарушение требований к складированию материалов и изделий
Нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплины. Покидание рабочего места в производственных цехах до звукового сигнала (перерыв, обед, окончание рабочего дня)
Передвижение в производственных помещениях не по установленным проходам, передвижение по подрельсовым путям, нахождение в опасной зоне работы оборудования
Нарушение требований промышленной безопасности (ГАЗ)
Отсутствует/имеет повреждения обозначения газопровода
Отсутствуют/не ведутся журналы по обслуживанию газопровода и котельной
Складирование материалов в охраной зоне газопровода
Не поверены манометры в распределительных пунктах
Не осуществляется покос травы в охранной зоне газопровода
Не соблюдается/отсутствует график планово-предупредительных ремонтов и обслуживания газопроводов, газового оборудования котельной
Допуск не обученного персонала